## Leia-me
Comparação módulo de compressão automática x laboratório (MES), PQ Usina 4
ATENÇÃO: os dados das abas Modulo, MES e Amostragem são SIMULADOS, apenas para demonstrar a planilha.
Como usar
1. Exporte do PIMS (Aspen Process Data no Excel ou exportação do Process Explorer) o mesmo período para as tags abaixo.
2. Apague os dados simulados e cole os dados reais nas células amarelas das abas Modulo, MES e Amostragem, a partir da linha 2.
3. Ajuste os parâmetros na aba Parametros (células amarelas). Os valores marcados como 'a confirmar' são hipóteses.
4. A aba Janelas monta uma linha por resultado do MES, calcula a média do módulo na mesma janela e decide se a janela é válida.
5. A aba Resumo traz o viés, os limites de concordância (Bland-Altman), o teste t pareado e os gráficos.
Tags de origem
Modulo: 307-GI-001 (carga média, daN/pelota), 307-GI-002 (desvio padrão), qualidade de 307-GI-001. Um ensaio a cada 30 min.
MES: M4710050020-0031-HHLFU (Compressão, mapa IP_MESVALOR, servidor UBU). Um resultado a cada 2 h.
Amostragem: modo de U04-07CR001 e U04-07CR002 (mapa IP_PIDMAP03: Automático ou Manual), falha do sistema (U04-07CR001, U04-07CR002, U04-07AL001, U04-07TP018 pelo mapa IP_PIDMAP01) e alimentação 406-FX-001 (t/h).
Sugestão de amostragem na exportação da aba Amostragem: um valor a cada 10 min (interpolado ou último valor).
Legenda
Células amarelas: entrada de dados ou parâmetros. Células cinza: fórmulas, não editar.
Janela válida: resultado MES presente, módulo com o mínimo de ensaios Good, amostragem em automático e sem falha durante a janela e usina com alimentação acima do mínimo.

## Resumo
Comparação módulo x MES: resumo do período
Período analisado: início | 2026-10-20 02:00
Período analisado: fim | 2026-10-24
Janelas com resultado MES | 46
Janelas válidas | 39
Percentual de janelas válidas | 84.78%
Inválidas: amostragem em manual ou em falha | 5
Inválidas: poucos ensaios do módulo | 2
Inválidas: usina parada ou baixa alimentação | 0
Inválidas: sem resultado MES | 0
Viés médio, módulo menos MES (daN/pelota) | 6.7831 | Positivo: o módulo mede mais que o laboratório.
Desvio padrão das diferenças (daN/pelota) | 10.599 | Inclui a variação natural entre as pelotas e a diferença de amostra entre os dois métodos.
Viés relativo médio | 2.482%
Limite inferior de concordância (viés menos 1,96 DP) | -13.9909 | Faixa em que se esperam 95 % das diferenças, se o comportamento se mantiver.
Limite superior de concordância (viés mais 1,96 DP) | 27.5571
Teste t pareado: estatística t | 3.9967 | Compara o viés médio com zero.
Teste t pareado: p-valor (bilateral) | 0.0002852 | Abaixo de 0,05: o viés é estatisticamente significativo.
Correlação entre módulo e MES (janelas válidas) | 0.80042 | Depende da faixa de variação do período: em período estável a correlação tende a ser baixa mesmo com boa concordância.
Janelas válidas fora dos limites de concordância | 2
Diferença esperada só pelo acaso das pelotas, 95 % (daN/pelota) | 17.6938 | Referência de quanto os dois métodos podem diferir mesmo medindo o mesmo material, só pelas pelotas sorteadas. Usa o DP médio do módulo e as quantidades de pelotas dos Parametros. Se o DP das diferenças (B13) for muito maior que isso, há outra fonte de diferença (amostra diferente, calibração ou horário).
Conclusão | Há viés estatisticamente significativo entre módulo e MES.

## Parametros
Parâmetro | Valor | Unidade | Observação
Duração da janela do MES | 2 | h | Um resultado do MES a cada 2 h (informado pelo LCE)
Início da janela em relação ao horário do resultado MES | -2 | h | A confirmar. -2 significa que o resultado das 10:00 representa a amostra composta de 08:00 a 10:00. Use 0 se o horário marcar o início.
Mínimo de ensaios do módulo na janela | 3 | ensaios | Esperados 4 ensaios (um a cada 30 min) por janela de 2 h
Fração mínima do tempo em automático e sem falha | 100% |  | 1 = 100 % da janela em automático e sem falha
Alimentação mínima (406-FX-001) | 300 | t/h | A confirmar. Abaixo disso a usina é considerada parada ou em baixa carga
Qualidade aceita do módulo | Good |  | Ensaios com qualidade diferente são descartados
Pelotas por ensaio no laboratório | 60 | pelotas | A confirmar com o procedimento do LCE
Pelotas por ensaio no módulo | 20 | pelotas | A confirmar com o fornecedor do módulo

## Modulo
Data e hora do ensaio | Carga média 307-GI-001 (daN/pelota) | Desvio padrão 307-GI-002 (daN/pelota) | Qualidade 307-GI-001
2026-10-20 00:30 | 303.1 | 52.6 | Good
2026-10-20 01:00 | 297.8 | 44.5 | Good
2026-10-20 01:30 | 309.7 | 54.7 | Good
2026-10-20 02:00 | 306.3 | 57.8 | Bad
2026-10-20 02:30 | 310.5 | 58.9 | Bad
2026-10-20 03:00 | 310.4 | 58.6 | Good
2026-10-20 03:30 | 325.9 | 52.4 | Good
2026-10-20 04:00 | 307.8 | 54.5 | Good
2026-10-20 04:30 | 309.1 | 53.9 | Good
2026-10-20 05:00 | 318.4 | 46.4 | Good
2026-10-20 05:30 | 309.8 | 45.9 | Good
2026-10-20 06:00 | 302.4 | 56.4 | Good
2026-10-20 06:30 | 296.7 | 45.3 | Good
2026-10-20 07:00 | 308.2 | 50.5 | Good
2026-10-20 07:30 | 307 | 54 | Good
2026-10-20 08:00 | 312.6 | 54.4 | Good
2026-10-20 08:30 | 299.9 | 55.6 | Good
2026-10-20 09:00 | 302.4 | 63.7 | Good
2026-10-20 09:30 | 299.6 | 50.1 | Good
2026-10-20 10:00 | 307.9 | 56.2 | Good
2026-10-20 10:30 | 295.7 | 47.1 | Good
2026-10-20 11:00 | 311.6 | 44.8 | Good
2026-10-20 11:30 | 311 | 52.9 | Good
2026-10-20 12:00 | 309 | 63.6 | Good
2026-10-20 12:30 | 299.4 | 58.7 | Good
2026-10-20 13:00 | 314.1 | 49.2 | Good
2026-10-20 13:30 | 306.9 | 58.4 | Good
2026-10-20 14:00 | 291.2 | 46.6 | Good
2026-10-20 14:30 | 314.9 | 69 | Good
2026-10-20 15:00 | 312.4 | 52.8 | Good
2026-10-20 15:30 | 299.8 | 45.6 | Good
2026-10-20 16:00 | 319.7 | 53.9 | Good
2026-10-20 16:30 | 288.4 | 49.6 | Good
2026-10-20 17:00 | 326.3 | 52.6 | Good
2026-10-20 17:30 | 304.6 | 51.1 | Good
2026-10-20 18:00 | 318.1 | 55.4 | Good
2026-10-20 18:30 | 327.1 | 49.1 | Good
2026-10-20 19:00 | 302.2 | 52 | Good
2026-10-20 19:30 | 311 | 48.9 | Good
2026-10-20 20:00 | 299.4 | 50.2 | Good
2026-10-20 20:30 | 285.6 | 49.9 | Good
2026-10-20 21:00 | 305.8 | 52 | Good
2026-10-20 21:30 | 311.6 | 47.6 | Bad
2026-10-20 22:00 | 290.8 | 53.6 | Good
2026-10-20 22:30 | 292.5 | 51.3 | Good
2026-10-20 23:00 | 299.9 | 55.6 | Good
2026-10-20 23:30 | 290.5 | 56.1 | Good
2026-10-21 | 279.4 | 62.1 | Good
2026-10-21 00:30 | 281.8 | 58 | Good
2026-10-21 01:00 | 279.9 | 56.1 | Good
2026-10-21 01:30 | 270.7 | 47.7 | Good
2026-10-21 02:00 | 280.3 | 54.5 | Good
2026-10-21 02:30 | 269.7 | 50.1 | Good
2026-10-21 03:00 | 286.8 | 55 | Good
2026-10-21 03:30 | 290.4 | 46.5 | Good
2026-10-21 04:00 | 277.3 | 59.4 | Good
2026-10-21 04:30 | 291.4 | 60.6 | Good
2026-10-21 05:00 | 262.6 | 53.5 | Good
2026-10-21 05:30 | 280.7 | 54.1 | Good
2026-10-21 06:00 | 271.3 | 54.6 | Good
2026-10-21 06:30 | 269.2 | 39.2 | Good
2026-10-21 07:00 | 275.3 | 54.6 | Good
2026-10-21 07:30 | 282.7 | 55.2 | Good
2026-10-21 08:00 | 276.6 | 53.9 | Good
2026-10-21 08:30 | 291.7 | 49.5 | Good
2026-10-21 09:00 | 280.1 | 51.5 | Good
2026-10-21 09:30 | 294.5 | 40.7 | Good
2026-10-21 10:00 | 284.7 | 49.5 | Good
2026-10-21 10:30 | 282.7 | 56.9 | Good
2026-10-21 11:00 | 260.6 | 62 | Good
2026-10-21 11:30 | 280.4 | 46.6 | Good
2026-10-21 12:00 | 305.6 | 47.7 | Good
2026-10-21 12:30 | 274.9 | 49.2 | Good
2026-10-21 13:00 | 286.5 | 50.7 | Good
2026-10-21 13:30 | 274.1 | 50.3 | Good
2026-10-21 14:00 | 256 | 51.8 | Good
2026-10-21 14:30 | 277 | 51.5 | Good
2026-10-21 15:00 | 262.5 | 47.8 | Good
2026-10-21 15:30 | 288.1 | 59.2 | Good
2026-10-21 16:00 | 265 | 48.1 | Good
2026-10-21 16:30 | 267.4 | 48.9 | Good
2026-10-21 17:00 | 282.8 | 59.6 | Good
2026-10-21 17:30 | 270.3 | 56.5 | Good
2026-10-21 18:00 | 277.5 | 59.6 | Good
2026-10-21 18:30 | 255 | 56.7 | Good
2026-10-21 19:00 | 294.8 | 53.5 | Good
2026-10-21 19:30 | 309.2 | 47.8 | Good
2026-10-21 20:00 | 291.7 | 54.1 | Good
2026-10-21 20:30 | 294.6 | 45.4 | Good
2026-10-21 21:00 | 300.2 | 51.5 | Good
2026-10-21 21:30 | 299.2 | 59 | Good
2026-10-21 22:00 | 308.4 | 53.9 | Good
2026-10-21 22:30 | 300.4 | 50.7 | Good
2026-10-21 23:00 | 307.3 | 48.7 | Good
2026-10-21 23:30 | 308.5 | 57.8 | Good
2026-10-22 | 312.2 | 50.2 | Good
2026-10-22 00:30 | 310 | 52.4 | Good
2026-10-22 01:00 | 305.3 | 49 | Good
2026-10-22 01:30 | 300.4 | 50.3 | Good
2026-10-22 02:00 | 325.2 | 56.7 | Bad
2026-10-22 02:30 | 291.3 | 49.3 | Good
2026-10-22 03:00 | 309.5 | 54.1 | Good
2026-10-22 03:30 | 318.6 | 46.7 | Good
2026-10-22 04:00 | 309.7 | 50 | Good
2026-10-22 04:30 | 316.5 | 57.2 | Good
2026-10-22 05:00 | 292.9 | 55.9 | Good
2026-10-22 05:30 | 319.2 | 47.7 | Good
2026-10-22 06:00 | 309.8 | 42.4 | Good
2026-10-22 06:30 | 302.3 | 47.5 | Bad
2026-10-22 07:00 | 309.3 | 42.5 | Good
2026-10-22 07:30 | 302.5 | 60.7 | Good
2026-10-22 08:00 | 317.5 | 44.9 | Good
2026-10-22 08:30 | 310.3 | 46.9 | Good
2026-10-22 09:00 | 309.3 | 48.6 | Good
2026-10-22 09:30 | 311.6 | 56.2 | Bad
2026-10-22 10:00 | 317.1 | 51.2 | Good
2026-10-22 10:30 | 290.7 | 60.3 | Good
2026-10-22 11:00 | 316.2 | 51.1 | Good
2026-10-22 11:30 | 322.8 | 63.5 | Good
2026-10-22 12:00 | 320.6 | 55.4 | Good
2026-10-22 12:30 | 308.3 | 58.3 | Good
2026-10-22 13:00 | 303.7 | 56.3 | Good
2026-10-22 13:30 | 311.6 | 51.7 | Good
2026-10-22 14:00 | 296.5 | 50.1 | Good
2026-10-22 14:30 | 304.6 | 47.8 | Good
2026-10-22 15:00 | 302.5 | 48.2 | Good
2026-10-22 15:30 | 312.5 | 45.5 | Good
2026-10-22 16:00 | 298.1 | 56.8 | Good
2026-10-22 16:30 | 297.3 | 54.5 | Good
2026-10-22 17:00 | 308.2 | 49.2 | Good
2026-10-22 17:30 | 286.9 | 49.2 | Good
2026-10-22 18:00 | 297.1 | 52 | Good
2026-10-22 18:30 | 275.4 | 48.5 | Good
2026-10-22 19:00 | 278.5 | 53.2 | Good
2026-10-22 19:30 | 295.1 | 46.8 | Good
2026-10-22 20:00 | 289.5 | 55.1 | Good
2026-10-22 20:30 | 270.2 | 59.9 | Good
2026-10-22 21:00 | 274.6 | 48.8 | Good
2026-10-22 21:30 | 283.5 | 52.6 | Good
2026-10-22 22:00 | 278.6 | 50.4 | Good
2026-10-22 22:30 | 272.6 | 49.6 | Good
2026-10-22 23:00 | 270.3 | 52.1 | Good
2026-10-22 23:30 | 292.6 | 52.3 | Good
2026-10-23 | 285.9 | 55.3 | Good
2026-10-23 00:30 | 289.9 | 50.4 | Good
2026-10-23 01:00 | 280.4 | 61.7 | Good
2026-10-23 01:30 | 285.5 | 45 | Good
2026-10-23 06:00 | 261.8 | 45.1 | Good
2026-10-23 06:30 | 267.8 | 46.8 | Good
2026-10-23 07:00 | 282.9 | 46.5 | Good
2026-10-23 07:30 | 275.7 | 46.3 | Good
2026-10-23 08:00 | 275.1 | 59.1 | Good
2026-10-23 08:30 | 261.3 | 51.1 | Good
2026-10-23 09:00 | 279.5 | 53.9 | Good
2026-10-23 09:30 | 267.7 | 57.6 | Good
2026-10-23 10:00 | 274 | 59.6 | Good
2026-10-23 10:30 | 281.1 | 54 | Good
2026-10-23 11:00 | 268 | 53.7 | Good
2026-10-23 11:30 | 284.3 | 48.3 | Good
2026-10-23 12:00 | 285.5 | 45.3 | Good
2026-10-23 12:30 | 286.3 | 52.2 | Good
2026-10-23 13:00 | 293.7 | 42.1 | Good
2026-10-23 13:30 | 282.6 | 45.7 | Good
2026-10-23 14:00 | 286.8 | 55.5 | Good
2026-10-23 14:30 | 296.6 | 52.8 | Good
2026-10-23 15:00 | 287.1 | 53.7 | Good
2026-10-23 15:30 | 303.2 | 57 | Good
2026-10-23 16:00 | 288.2 | 56 | Bad
2026-10-23 16:30 | 297 | 49.9 | Bad
2026-10-23 17:00 | 310.7 | 53.5 | Good
2026-10-23 17:30 | 297.3 | 59.5 | Good
2026-10-23 18:00 | 306.3 | 42.6 | Good
2026-10-23 18:30 | 308.9 | 52.5 | Good
2026-10-23 19:00 | 316.6 | 52 | Good
2026-10-23 19:30 | 311.2 | 44.9 | Good
2026-10-23 20:00 | 314.5 | 51 | Good
2026-10-23 20:30 | 311.2 | 54.1 | Bad
2026-10-23 21:00 | 302.2 | 50.6 | Good
2026-10-23 21:30 | 307.9 | 49 | Good
2026-10-23 22:00 | 306.4 | 49.5 | Good
2026-10-23 22:30 | 309.7 | 51.5 | Good
2026-10-23 23:00 | 299.5 | 59 | Bad
2026-10-23 23:30 | 292.5 | 56.8 | Good
2026-10-24 | 298.5 | 45.5 | Good
Note on A1: Dados simulados. Substituir pela exportação do PIMS.

## MES
Data e hora do resultado | Compressão MES M4710050020-0031-HHLFU (daN/pelota)
2026-10-20 02:00 | 304
2026-10-20 04:00 | 309
2026-10-20 06:00 | 310
2026-10-20 08:00 | 291
2026-10-20 10:00 | 315
2026-10-20 12:00 | 313
2026-10-20 14:00 | 299
2026-10-20 16:00 | 294
2026-10-20 18:00 | 296
2026-10-20 20:00 | 303
2026-10-20 22:00 | 281
2026-10-21 | 277
2026-10-21 02:00 | 279
2026-10-21 04:00 | 254
2026-10-21 06:00 | 288
2026-10-21 08:00 | 288
2026-10-21 10:00 | 263
2026-10-21 12:00 | 259
2026-10-21 14:00 | 264
2026-10-21 16:00 | 257
2026-10-21 18:00 | 269
2026-10-21 20:00 | 259
2026-10-21 22:00 | 291
2026-10-22 | 317
2026-10-22 02:00 | 292
2026-10-22 04:00 | 296
2026-10-22 06:00 | 282
2026-10-22 08:00 | 302
2026-10-22 10:00 | 298
2026-10-22 12:00 | 321
2026-10-22 14:00 | 306
2026-10-22 16:00 | 295
2026-10-22 18:00 | 292
2026-10-22 20:00 | 272
2026-10-22 22:00 | 258
2026-10-23 | 272
2026-10-23 02:00 | 271
2026-10-23 08:00 | 271
2026-10-23 10:00 | 268
2026-10-23 12:00 | 261
2026-10-23 14:00 | 277
2026-10-23 16:00 | 300
2026-10-23 18:00 | 285
2026-10-23 20:00 | 316
2026-10-23 22:00 | 298
2026-10-24 | 290
Note on A1: Dados simulados. Um resultado por linha, em ordem cronológica, sem linhas em branco no meio.

## Amostragem
Data e hora | Modo 07CR001 (Automático/Manual) | Modo 07CR002 (Automático/Manual) | Falha no sistema (0 = não, 1 = sim) | Alimentação 406-FX-001 (t/h)
2026-10-20 | Automático | Automático | 0 | 1250.7
2026-10-20 00:10 | Automático | Automático | 0 | 1193.9
2026-10-20 00:20 | Automático | Automático | 0 | 1224.3
2026-10-20 00:30 | Automático | Automático | 0 | 1210.4
2026-10-20 00:40 | Automático | Automático | 0 | 1148
2026-10-20 00:50 | Automático | Automático | 0 | 1193
2026-10-20 01:00 | Automático | Automático | 0 | 1176.9
2026-10-20 01:10 | Automático | Automático | 0 | 1156.5
2026-10-20 01:20 | Automático | Automático | 0 | 1145.7
2026-10-20 01:30 | Automático | Automático | 0 | 1192.6
2026-10-20 01:40 | Automático | Automático | 0 | 1204.8
2026-10-20 01:50 | Automático | Automático | 0 | 1199.8
2026-10-20 02:00 | Automático | Automático | 0 | 1182.4
2026-10-20 02:10 | Automático | Automático | 0 | 1170
2026-10-20 02:20 | Automático | Automático | 0 | 1165.3
2026-10-20 02:30 | Automático | Automático | 0 | 1176.1
2026-10-20 02:40 | Automático | Automático | 0 | 1164.2
2026-10-20 02:50 | Automático | Automático | 0 | 1184.9
2026-10-20 03:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.4
2026-10-20 03:10 | Automático | Automático | 0 | 1167.6
2026-10-20 03:20 | Automático | Automático | 0 | 1184.2
2026-10-20 03:30 | Automático | Automático | 0 | 1171
2026-10-20 03:40 | Automático | Automático | 0 | 1189.9
2026-10-20 03:50 | Automático | Automático | 0 | 1202.7
2026-10-20 04:00 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 04:10 | Automático | Automático | 0 | 1201.8
2026-10-20 04:20 | Automático | Automático | 0 | 1148.7
2026-10-20 04:30 | Automático | Automático | 0 | 1180.5
2026-10-20 04:40 | Automático | Automático | 0 | 1196.9
2026-10-20 04:50 | Automático | Automático | 0 | 1206
2026-10-20 05:00 | Automático | Automático | 0 | 1150
2026-10-20 05:10 | Automático | Automático | 0 | 1194
2026-10-20 05:20 | Automático | Automático | 0 | 1220.2
2026-10-20 05:30 | Automático | Automático | 0 | 1185.5
2026-10-20 05:40 | Automático | Automático | 0 | 1187.6
2026-10-20 05:50 | Automático | Automático | 0 | 1201.3
2026-10-20 06:00 | Automático | Automático | 0 | 1196.2
2026-10-20 06:10 | Automático | Automático | 0 | 1206.9
2026-10-20 06:20 | Automático | Automático | 0 | 1191.8
2026-10-20 06:30 | Automático | Automático | 0 | 1193.8
2026-10-20 06:40 | Automático | Automático | 0 | 1170.4
2026-10-20 06:50 | Automático | Automático | 0 | 1185.7
2026-10-20 07:00 | Automático | Automático | 0 | 1221.3
2026-10-20 07:10 | Automático | Automático | 0 | 1184.9
2026-10-20 07:20 | Automático | Automático | 0 | 1185.8
2026-10-20 07:30 | Automático | Automático | 0 | 1177.7
2026-10-20 07:40 | Automático | Automático | 0 | 1209.7
2026-10-20 07:50 | Automático | Automático | 0 | 1168.6
2026-10-20 08:00 | Automático | Automático | 0 | 1212.8
2026-10-20 08:10 | Automático | Automático | 0 | 1166.6
2026-10-20 08:20 | Automático | Automático | 0 | 1163.6
2026-10-20 08:30 | Automático | Automático | 0 | 1195.1
2026-10-20 08:40 | Automático | Automático | 0 | 1193.3
2026-10-20 08:50 | Automático | Automático | 0 | 1197.4
2026-10-20 09:00 | Automático | Automático | 0 | 1216.6
2026-10-20 09:10 | Automático | Automático | 0 | 1179.7
2026-10-20 09:20 | Automático | Automático | 0 | 1201.1
2026-10-20 09:30 | Automático | Automático | 0 | 1167.3
2026-10-20 09:40 | Automático | Automático | 0 | 1221.5
2026-10-20 09:50 | Automático | Automático | 0 | 1205.8
2026-10-20 10:00 | Automático | Automático | 0 | 1203.4
2026-10-20 10:10 | Automático | Automático | 0 | 1194.7
2026-10-20 10:20 | Automático | Automático | 0 | 1170.4
2026-10-20 10:30 | Automático | Automático | 0 | 1181.8
2026-10-20 10:40 | Automático | Automático | 0 | 1202.5
2026-10-20 10:50 | Automático | Automático | 0 | 1189.5
2026-10-20 11:00 | Automático | Automático | 0 | 1193.1
2026-10-20 11:10 | Automático | Automático | 0 | 1156
2026-10-20 11:20 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 11:30 | Automático | Automático | 0 | 1172.7
2026-10-20 11:40 | Automático | Automático | 0 | 1162.9
2026-10-20 11:50 | Automático | Automático | 0 | 1186.1
2026-10-20 12:00 | Automático | Automático | 0 | 1143.6
2026-10-20 12:10 | Automático | Automático | 0 | 1207.5
2026-10-20 12:20 | Automático | Automático | 0 | 1211.3
2026-10-20 12:30 | Automático | Automático | 0 | 1188.7
2026-10-20 12:40 | Automático | Automático | 0 | 1165.2
2026-10-20 12:50 | Automático | Automático | 0 | 1166.4
2026-10-20 13:00 | Automático | Automático | 0 | 1186.2
2026-10-20 13:10 | Automático | Automático | 0 | 1129.4
2026-10-20 13:20 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 13:30 | Automático | Automático | 0 | 1206.6
2026-10-20 13:40 | Automático | Automático | 0 | 1182.2
2026-10-20 13:50 | Automático | Automático | 0 | 1177.6
2026-10-20 14:00 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 14:10 | Automático | Automático | 0 | 1198.8
2026-10-20 14:20 | Automático | Automático | 0 | 1217.4
2026-10-20 14:30 | Automático | Automático | 0 | 1190.5
2026-10-20 14:40 | Automático | Automático | 0 | 1172.8
2026-10-20 14:50 | Automático | Automático | 0 | 1178.5
2026-10-20 15:00 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 15:10 | Automático | Automático | 0 | 1228.9
2026-10-20 15:20 | Automático | Automático | 0 | 1182
2026-10-20 15:30 | Automático | Automático | 0 | 1163.7
2026-10-20 15:40 | Automático | Automático | 0 | 1168.2
2026-10-20 15:50 | Automático | Automático | 0 | 1137.6
2026-10-20 16:00 | Automático | Automático | 0 | 1198.2
2026-10-20 16:10 | Automático | Automático | 0 | 1156
2026-10-20 16:20 | Automático | Automático | 0 | 1159.2
2026-10-20 16:30 | Automático | Automático | 0 | 1140.6
2026-10-20 16:40 | Automático | Automático | 0 | 1162.1
2026-10-20 16:50 | Automático | Automático | 0 | 1204.2
2026-10-20 17:00 | Automático | Automático | 0 | 1157.2
2026-10-20 17:10 | Automático | Automático | 0 | 1146.3
2026-10-20 17:20 | Automático | Automático | 0 | 1194.5
2026-10-20 17:30 | Automático | Automático | 0 | 1181.5
2026-10-20 17:40 | Automático | Automático | 0 | 1200.8
2026-10-20 17:50 | Automático | Automático | 0 | 1208.5
2026-10-20 18:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.8
2026-10-20 18:10 | Automático | Automático | 0 | 1157.6
2026-10-20 18:20 | Automático | Automático | 0 | 1186.9
2026-10-20 18:30 | Automático | Automático | 0 | 1202.5
2026-10-20 18:40 | Automático | Automático | 0 | 1175.4
2026-10-20 18:50 | Automático | Automático | 0 | 1154.1
2026-10-20 19:00 | Automático | Automático | 0 | 1217.6
2026-10-20 19:10 | Automático | Automático | 0 | 1179.6
2026-10-20 19:20 | Automático | Automático | 0 | 1179.8
2026-10-20 19:30 | Automático | Automático | 0 | 1190.4
2026-10-20 19:40 | Automático | Automático | 0 | 1215.8
2026-10-20 19:50 | Automático | Automático | 0 | 1196.6
2026-10-20 20:00 | Automático | Automático | 0 | 1181.7
2026-10-20 20:10 | Automático | Automático | 0 | 1207.1
2026-10-20 20:20 | Automático | Automático | 0 | 1243.7
2026-10-20 20:30 | Automático | Automático | 0 | 1224.7
2026-10-20 20:40 | Automático | Automático | 0 | 1206.8
2026-10-20 20:50 | Automático | Automático | 0 | 1161.9
2026-10-20 21:00 | Automático | Automático | 0 | 1283.8
2026-10-20 21:10 | Automático | Automático | 0 | 1160
2026-10-20 21:20 | Automático | Automático | 0 | 1180.7
2026-10-20 21:30 | Automático | Automático | 0 | 1172.5
2026-10-20 21:40 | Automático | Automático | 0 | 1230.7
2026-10-20 21:50 | Automático | Automático | 0 | 1200.5
2026-10-20 22:00 | Automático | Automático | 0 | 1154.3
2026-10-20 22:10 | Automático | Automático | 0 | 1196.7
2026-10-20 22:20 | Automático | Automático | 0 | 1203.7
2026-10-20 22:30 | Automático | Automático | 0 | 1182
2026-10-20 22:40 | Automático | Automático | 0 | 1159.5
2026-10-20 22:50 | Automático | Automático | 0 | 1171.9
2026-10-20 23:00 | Automático | Automático | 0 | 1179.1
2026-10-20 23:10 | Automático | Automático | 0 | 1190.6
2026-10-20 23:20 | Automático | Automático | 0 | 1177
2026-10-20 23:30 | Automático | Automático | 0 | 1208.4
2026-10-20 23:40 | Automático | Automático | 0 | 1166.3
2026-10-20 23:50 | Automático | Automático | 0 | 1146.7
2026-10-21 | Automático | Automático | 0 | 1171.5
2026-10-21 00:10 | Automático | Automático | 0 | 1223.7
2026-10-21 00:20 | Automático | Automático | 0 | 1175.7
2026-10-21 00:30 | Automático | Automático | 0 | 1248.5
2026-10-21 00:40 | Automático | Automático | 0 | 1202.3
2026-10-21 00:50 | Automático | Automático | 0 | 1160.9
2026-10-21 01:00 | Automático | Automático | 0 | 1169.1
2026-10-21 01:10 | Automático | Automático | 0 | 1196.1
2026-10-21 01:20 | Automático | Automático | 0 | 1160.6
2026-10-21 01:30 | Automático | Automático | 0 | 1249.4
2026-10-21 01:40 | Automático | Automático | 0 | 1165.2
2026-10-21 01:50 | Automático | Automático | 0 | 1207
2026-10-21 02:00 | Automático | Automático | 0 | 1226.5
2026-10-21 02:10 | Automático | Automático | 0 | 1187.3
2026-10-21 02:20 | Automático | Automático | 0 | 1165.1
2026-10-21 02:30 | Automático | Automático | 0 | 1183.2
2026-10-21 02:40 | Automático | Automático | 0 | 1199.1
2026-10-21 02:50 | Automático | Automático | 0 | 1211.9
2026-10-21 03:00 | Automático | Automático | 0 | 1191.4
2026-10-21 03:10 | Automático | Automático | 0 | 1155
2026-10-21 03:20 | Automático | Automático | 0 | 1191.1
2026-10-21 03:30 | Automático | Automático | 0 | 1173.2
2026-10-21 03:40 | Automático | Automático | 0 | 1135.4
2026-10-21 03:50 | Automático | Automático | 0 | 1172.6
2026-10-21 04:00 | Automático | Automático | 0 | 1154.2
2026-10-21 04:10 | Automático | Automático | 0 | 1204.7
2026-10-21 04:20 | Automático | Automático | 0 | 1238.6
2026-10-21 04:30 | Automático | Automático | 0 | 1236.5
2026-10-21 04:40 | Automático | Automático | 0 | 1175.7
2026-10-21 04:50 | Automático | Automático | 0 | 1178.3
2026-10-21 05:00 | Automático | Automático | 0 | 1207.2
2026-10-21 05:10 | Automático | Automático | 0 | 1216.5
2026-10-21 05:20 | Automático | Automático | 0 | 1179.5
2026-10-21 05:30 | Automático | Automático | 0 | 1186.4
2026-10-21 05:40 | Automático | Automático | 0 | 1245.2
2026-10-21 05:50 | Automático | Automático | 0 | 1187.3
2026-10-21 06:00 | Automático | Automático | 0 | 1177.9
2026-10-21 06:10 | Automático | Automático | 0 | 1193
2026-10-21 06:20 | Automático | Automático | 0 | 1204.5
2026-10-21 06:30 | Automático | Automático | 0 | 1164.5
2026-10-21 06:40 | Automático | Automático | 0 | 1183.8
2026-10-21 06:50 | Automático | Automático | 0 | 1160.8
2026-10-21 07:00 | Automático | Automático | 0 | 1183
2026-10-21 07:10 | Automático | Automático | 0 | 1236.9
2026-10-21 07:20 | Automático | Automático | 0 | 1208.5
2026-10-21 07:30 | Automático | Automático | 0 | 1187.7
2026-10-21 07:40 | Automático | Automático | 0 | 1166.7
2026-10-21 07:50 | Automático | Automático | 0 | 1182.2
2026-10-21 08:00 | Automático | Manual | 0 | 1216.3
2026-10-21 08:10 | Automático | Manual | 0 | 1176
2026-10-21 08:20 | Automático | Manual | 0 | 1226.3
2026-10-21 08:30 | Automático | Manual | 0 | 1155.7
2026-10-21 08:40 | Automático | Manual | 0 | 1182.7
2026-10-21 08:50 | Automático | Manual | 0 | 1233.6
2026-10-21 09:00 | Automático | Manual | 0 | 1139.8
2026-10-21 09:10 | Automático | Manual | 0 | 1219.7
2026-10-21 09:20 | Automático | Manual | 0 | 1143.7
2026-10-21 09:30 | Automático | Manual | 0 | 1187.7
2026-10-21 09:40 | Automático | Manual | 0 | 1185.7
2026-10-21 09:50 | Automático | Manual | 0 | 1210.6
2026-10-21 10:00 | Automático | Manual | 0 | 1111.1
2026-10-21 10:10 | Automático | Manual | 0 | 1142.1
2026-10-21 10:20 | Automático | Manual | 0 | 1175.8
2026-10-21 10:30 | Automático | Manual | 0 | 1190.9
2026-10-21 10:40 | Automático | Manual | 0 | 1167.7
2026-10-21 10:50 | Automático | Manual | 0 | 1184.5
2026-10-21 11:00 | Automático | Manual | 0 | 1160.3
2026-10-21 11:10 | Automático | Manual | 0 | 1180
2026-10-21 11:20 | Automático | Manual | 0 | 1168.8
2026-10-21 11:30 | Automático | Manual | 0 | 1196.1
2026-10-21 11:40 | Automático | Manual | 0 | 1204.5
2026-10-21 11:50 | Automático | Manual | 0 | 1225.8
2026-10-21 12:00 | Automático | Manual | 0 | 1173.6
2026-10-21 12:10 | Automático | Manual | 0 | 1182.1
2026-10-21 12:20 | Automático | Manual | 0 | 1191.2
2026-10-21 12:30 | Automático | Manual | 0 | 1182.6
2026-10-21 12:40 | Automático | Manual | 0 | 1188.7
2026-10-21 12:50 | Automático | Manual | 0 | 1150.9
2026-10-21 13:00 | Automático | Manual | 0 | 1199.3
2026-10-21 13:10 | Automático | Manual | 0 | 1167.1
2026-10-21 13:20 | Automático | Manual | 0 | 1166.1
2026-10-21 13:30 | Automático | Manual | 0 | 1150.3
2026-10-21 13:40 | Automático | Manual | 0 | 1219
2026-10-21 13:50 | Automático | Manual | 0 | 1186.5
2026-10-21 14:00 | Automático | Automático | 0 | 1218.7
2026-10-21 14:10 | Automático | Automático | 0 | 1196.8
2026-10-21 14:20 | Automático | Automático | 0 | 1147.4
2026-10-21 14:30 | Automático | Automático | 0 | 1162.9
2026-10-21 14:40 | Automático | Automático | 0 | 1208.9
2026-10-21 14:50 | Automático | Automático | 0 | 1170.9
2026-10-21 15:00 | Automático | Automático | 0 | 1162.7
2026-10-21 15:10 | Automático | Automático | 0 | 1185.5
2026-10-21 15:20 | Automático | Automático | 0 | 1185.6
2026-10-21 15:30 | Automático | Automático | 0 | 1164.7
2026-10-21 15:40 | Automático | Automático | 0 | 1181.8
2026-10-21 15:50 | Automático | Automático | 0 | 1178
2026-10-21 16:00 | Automático | Automático | 0 | 1125.3
2026-10-21 16:10 | Automático | Automático | 0 | 1202.6
2026-10-21 16:20 | Automático | Automático | 0 | 1169.7
2026-10-21 16:30 | Automático | Automático | 0 | 1222.6
2026-10-21 16:40 | Automático | Automático | 0 | 1161.2
2026-10-21 16:50 | Automático | Automático | 0 | 1150.5
2026-10-21 17:00 | Automático | Automático | 0 | 1219.7
2026-10-21 17:10 | Automático | Automático | 0 | 1150.4
2026-10-21 17:20 | Automático | Automático | 0 | 1174.1
2026-10-21 17:30 | Automático | Automático | 0 | 1204.9
2026-10-21 17:40 | Automático | Automático | 0 | 1181.8
2026-10-21 17:50 | Automático | Automático | 0 | 1148.6
2026-10-21 18:00 | Automático | Automático | 0 | 1194.7
2026-10-21 18:10 | Automático | Automático | 0 | 1185.1
2026-10-21 18:20 | Automático | Automático | 0 | 1222.1
2026-10-21 18:30 | Automático | Automático | 0 | 1204.7
2026-10-21 18:40 | Automático | Automático | 0 | 1265.9
2026-10-21 18:50 | Automático | Automático | 0 | 1148.9
2026-10-21 19:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.5
2026-10-21 19:10 | Automático | Automático | 0 | 1163.3
2026-10-21 19:20 | Automático | Automático | 0 | 1218.9
2026-10-21 19:30 | Automático | Automático | 0 | 1210.5
2026-10-21 19:40 | Automático | Automático | 0 | 1208.9
2026-10-21 19:50 | Automático | Automático | 0 | 1170.6
2026-10-21 20:00 | Automático | Automático | 0 | 1171.4
2026-10-21 20:10 | Automático | Automático | 0 | 1139.3
2026-10-21 20:20 | Automático | Automático | 0 | 1232.7
2026-10-21 20:30 | Automático | Automático | 0 | 1202.7
2026-10-21 20:40 | Automático | Automático | 0 | 1183.5
2026-10-21 20:50 | Automático | Automático | 0 | 1213.3
2026-10-21 21:00 | Automático | Automático | 0 | 1208.8
2026-10-21 21:10 | Automático | Automático | 0 | 1214.4
2026-10-21 21:20 | Automático | Automático | 0 | 1149.4
2026-10-21 21:30 | Automático | Automático | 0 | 1172.2
2026-10-21 21:40 | Automático | Automático | 0 | 1194.9
2026-10-21 21:50 | Automático | Automático | 0 | 1198.9
2026-10-21 22:00 | Automático | Automático | 0 | 1213.9
2026-10-21 22:10 | Automático | Automático | 0 | 1164.8
2026-10-21 22:20 | Automático | Automático | 0 | 1193.2
2026-10-21 22:30 | Automático | Automático | 0 | 1245.1
2026-10-21 22:40 | Automático | Automático | 0 | 1207.3
2026-10-21 22:50 | Automático | Automático | 0 | 1211.8
2026-10-21 23:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.5
2026-10-21 23:10 | Automático | Automático | 0 | 1209.2
2026-10-21 23:20 | Automático | Automático | 0 | 1235.1
2026-10-21 23:30 | Automático | Automático | 0 | 1192.7
2026-10-21 23:40 | Automático | Automático | 0 | 1220.6
2026-10-21 23:50 | Automático | Automático | 0 | 1168.1
2026-10-22 | Automático | Automático | 0 | 1204.8
2026-10-22 00:10 | Automático | Automático | 0 | 1212.6
2026-10-22 00:20 | Automático | Automático | 0 | 1171.2
2026-10-22 00:30 | Automático | Automático | 0 | 1217.5
2026-10-22 00:40 | Automático | Automático | 0 | 1173.1
2026-10-22 00:50 | Automático | Automático | 0 | 1169.9
2026-10-22 01:00 | Automático | Automático | 0 | 1190
2026-10-22 01:10 | Automático | Automático | 0 | 1238.3
2026-10-22 01:20 | Automático | Automático | 0 | 1197.7
2026-10-22 01:30 | Automático | Automático | 0 | 1213.4
2026-10-22 01:40 | Automático | Automático | 0 | 1171.7
2026-10-22 01:50 | Automático | Automático | 0 | 1191.9
2026-10-22 02:00 | Automático | Automático | 0 | 1160.6
2026-10-22 02:10 | Automático | Automático | 0 | 1175.7
2026-10-22 02:20 | Automático | Automático | 0 | 1210.9
2026-10-22 02:30 | Automático | Automático | 0 | 1189
2026-10-22 02:40 | Automático | Automático | 0 | 1226.3
2026-10-22 02:50 | Automático | Automático | 0 | 1184.9
2026-10-22 03:00 | Automático | Automático | 0 | 1185.1
2026-10-22 03:10 | Automático | Automático | 0 | 1221.9
2026-10-22 03:20 | Automático | Automático | 0 | 1173.8
2026-10-22 03:30 | Automático | Automático | 0 | 1152
2026-10-22 03:40 | Automático | Automático | 0 | 1222.5
2026-10-22 03:50 | Automático | Automático | 0 | 1200.4
2026-10-22 04:00 | Automático | Automático | 0 | 1135.9
2026-10-22 04:10 | Automático | Automático | 0 | 1191.1
2026-10-22 04:20 | Automático | Automático | 0 | 1179.9
2026-10-22 04:30 | Automático | Automático | 0 | 1233.6
2026-10-22 04:40 | Automático | Automático | 0 | 1171.8
2026-10-22 04:50 | Automático | Automático | 0 | 1175.5
2026-10-22 05:00 | Automático | Automático | 0 | 1167.2
2026-10-22 05:10 | Automático | Automático | 0 | 1163.6
2026-10-22 05:20 | Automático | Automático | 0 | 1172.5
2026-10-22 05:30 | Automático | Automático | 0 | 1154.1
2026-10-22 05:40 | Automático | Automático | 0 | 1164.2
2026-10-22 05:50 | Automático | Automático | 0 | 1149.8
2026-10-22 06:00 | Automático | Automático | 0 | 1152.6
2026-10-22 06:10 | Automático | Automático | 0 | 1151
2026-10-22 06:20 | Automático | Automático | 0 | 1177
2026-10-22 06:30 | Automático | Automático | 0 | 1172.9
2026-10-22 06:40 | Automático | Automático | 0 | 1159.3
2026-10-22 06:50 | Automático | Automático | 0 | 1202
2026-10-22 07:00 | Automático | Automático | 0 | 1188.8
2026-10-22 07:10 | Automático | Automático | 0 | 1179.2
2026-10-22 07:20 | Automático | Automático | 0 | 1178.4
2026-10-22 07:30 | Automático | Automático | 0 | 1229.8
2026-10-22 07:40 | Automático | Automático | 0 | 1196
2026-10-22 07:50 | Automático | Automático | 0 | 1201.9
2026-10-22 08:00 | Automático | Automático | 0 | 1125.3
2026-10-22 08:10 | Automático | Automático | 0 | 1173.7
2026-10-22 08:20 | Automático | Automático | 0 | 1135.7
2026-10-22 08:30 | Automático | Automático | 0 | 1179.3
2026-10-22 08:40 | Automático | Automático | 0 | 1199.3
2026-10-22 08:50 | Automático | Automático | 0 | 1173.1
2026-10-22 09:00 | Automático | Automático | 0 | 1203
2026-10-22 09:10 | Automático | Automático | 0 | 1164.4
2026-10-22 09:20 | Automático | Automático | 0 | 1204.4
2026-10-22 09:30 | Automático | Automático | 0 | 1151.2
2026-10-22 09:40 | Automático | Automático | 0 | 1183.5
2026-10-22 09:50 | Automático | Automático | 0 | 1200.5
2026-10-22 10:00 | Automático | Automático | 0 | 1203.4
2026-10-22 10:10 | Automático | Automático | 0 | 1186.8
2026-10-22 10:20 | Automático | Automático | 0 | 1238.5
2026-10-22 10:30 | Automático | Automático | 0 | 1179.6
2026-10-22 10:40 | Automático | Automático | 0 | 1178.7
2026-10-22 10:50 | Automático | Automático | 0 | 1121
2026-10-22 11:00 | Automático | Automático | 0 | 1234.2
2026-10-22 11:10 | Automático | Automático | 0 | 1180.8
2026-10-22 11:20 | Automático | Automático | 0 | 1160.6
2026-10-22 11:30 | Automático | Automático | 0 | 1223
2026-10-22 11:40 | Automático | Automático | 0 | 1220.9
2026-10-22 11:50 | Automático | Automático | 0 | 1192.7
2026-10-22 12:00 | Automático | Automático | 0 | 1154.1
2026-10-22 12:10 | Automático | Automático | 0 | 1200.5
2026-10-22 12:20 | Automático | Automático | 0 | 1174.5
2026-10-22 12:30 | Automático | Automático | 0 | 1160.7
2026-10-22 12:40 | Automático | Automático | 0 | 1216.1
2026-10-22 12:50 | Automático | Automático | 0 | 1136.7
2026-10-22 13:00 | Automático | Automático | 0 | 1204.2
2026-10-22 13:10 | Automático | Automático | 0 | 1201.5
2026-10-22 13:20 | Automático | Automático | 0 | 1241.3
2026-10-22 13:30 | Automático | Automático | 0 | 1198.1
2026-10-22 13:40 | Automático | Automático | 0 | 1138.5
2026-10-22 13:50 | Automático | Automático | 0 | 1169.1
2026-10-22 14:00 | Automático | Automático | 0 | 1191.6
2026-10-22 14:10 | Automático | Automático | 0 | 1198.9
2026-10-22 14:20 | Automático | Automático | 0 | 1214.5
2026-10-22 14:30 | Automático | Automático | 0 | 1141
2026-10-22 14:40 | Automático | Automático | 0 | 1181.8
2026-10-22 14:50 | Automático | Automático | 0 | 1214.2
2026-10-22 15:00 | Automático | Automático | 0 | 1228.6
2026-10-22 15:10 | Automático | Automático | 0 | 1236.5
2026-10-22 15:20 | Automático | Automático | 0 | 1180.2
2026-10-22 15:30 | Automático | Automático | 0 | 1217.4
2026-10-22 15:40 | Automático | Automático | 0 | 1232.8
2026-10-22 15:50 | Automático | Automático | 0 | 1220
2026-10-22 16:00 | Automático | Automático | 0 | 1208.1
2026-10-22 16:10 | Automático | Automático | 0 | 1210.7
2026-10-22 16:20 | Automático | Automático | 0 | 1170.3
2026-10-22 16:30 | Automático | Automático | 0 | 1153.8
2026-10-22 16:40 | Automático | Automático | 0 | 1214.6
2026-10-22 16:50 | Automático | Automático | 0 | 1181.3
2026-10-22 17:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.3
2026-10-22 17:10 | Automático | Automático | 0 | 1175.5
2026-10-22 17:20 | Automático | Automático | 0 | 1180.2
2026-10-22 17:30 | Automático | Automático | 0 | 1195.8
2026-10-22 17:40 | Automático | Automático | 0 | 1164.5
2026-10-22 17:50 | Automático | Automático | 0 | 1191.7
2026-10-22 18:00 | Automático | Automático | 0 | 1196.2
2026-10-22 18:10 | Automático | Automático | 0 | 1188.1
2026-10-22 18:20 | Automático | Automático | 0 | 1171.4
2026-10-22 18:30 | Automático | Automático | 0 | 1209.7
2026-10-22 18:40 | Automático | Automático | 0 | 1236.8
2026-10-22 18:50 | Automático | Automático | 0 | 1175
2026-10-22 19:00 | Automático | Automático | 0 | 1220.9
2026-10-22 19:10 | Automático | Automático | 0 | 1212.2
2026-10-22 19:20 | Automático | Automático | 0 | 1123.7
2026-10-22 19:30 | Automático | Automático | 0 | 1171
2026-10-22 19:40 | Automático | Automático | 0 | 1174.1
2026-10-22 19:50 | Automático | Automático | 0 | 1209.5
2026-10-22 20:00 | Automático | Automático | 1 | 1194.7
2026-10-22 20:10 | Automático | Automático | 1 | 1201.9
2026-10-22 20:20 | Automático | Automático | 1 | 1205.9
2026-10-22 20:30 | Automático | Automático | 1 | 1167.5
2026-10-22 20:40 | Automático | Automático | 1 | 1171.3
2026-10-22 20:50 | Automático | Automático | 1 | 1159.4
2026-10-22 21:00 | Automático | Automático | 1 | 1185.7
2026-10-22 21:10 | Automático | Automático | 1 | 1187
2026-10-22 21:20 | Automático | Automático | 1 | 1194.3
2026-10-22 21:30 | Automático | Automático | 1 | 1171.8
2026-10-22 21:40 | Automático | Automático | 1 | 1212.7
2026-10-22 21:50 | Automático | Automático | 1 | 1212.9
2026-10-22 22:00 | Automático | Automático | 1 | 1228.7
2026-10-22 22:10 | Automático | Automático | 1 | 1207.8
2026-10-22 22:20 | Automático | Automático | 1 | 1194.6
2026-10-22 22:30 | Automático | Automático | 0 | 1206.8
2026-10-22 22:40 | Automático | Automático | 0 | 1205.2
2026-10-22 22:50 | Automático | Automático | 0 | 1173.7
2026-10-22 23:00 | Automático | Automático | 0 | 1222.2
2026-10-22 23:10 | Automático | Automático | 0 | 1233
2026-10-22 23:20 | Automático | Automático | 0 | 1239.4
2026-10-22 23:30 | Automático | Automático | 0 | 1190.9
2026-10-22 23:40 | Automático | Automático | 0 | 1198.1
2026-10-22 23:50 | Automático | Automático | 0 | 1200.4
2026-10-23 | Automático | Automático | 0 | 1189.9
2026-10-23 00:10 | Automático | Automático | 0 | 1205.5
2026-10-23 00:20 | Automático | Automático | 0 | 1187
2026-10-23 00:30 | Automático | Automático | 0 | 1185.2
2026-10-23 00:40 | Automático | Automático | 0 | 1234
2026-10-23 00:50 | Automático | Automático | 0 | 1194.1
2026-10-23 01:00 | Automático | Automático | 0 | 1191.7
2026-10-23 01:10 | Automático | Automático | 0 | 1212.1
2026-10-23 01:20 | Automático | Automático | 0 | 1193.8
2026-10-23 01:30 | Automático | Automático | 0 | 1197.3
2026-10-23 01:40 | Automático | Automático | 0 | 1188.4
2026-10-23 01:50 | Automático | Automático | 0 | 1159.5
2026-10-23 02:00 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 02:10 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 02:20 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 02:30 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 02:40 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 02:50 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:00 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:10 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:20 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:30 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:40 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 03:50 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:00 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:10 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:20 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:30 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:40 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 04:50 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:00 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:10 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:20 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:30 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:40 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 05:50 | Automático | Automático | 0 | 0
2026-10-23 06:00 | Automático | Automático | 0 | 1189.2
2026-10-23 06:10 | Automático | Automático | 0 | 1161.6
2026-10-23 06:20 | Automático | Automático | 0 | 1195.3
2026-10-23 06:30 | Automático | Automático | 0 | 1160.5
2026-10-23 06:40 | Automático | Automático | 0 | 1212.9
2026-10-23 06:50 | Automático | Automático | 0 | 1208.7
2026-10-23 07:00 | Automático | Automático | 0 | 1197
2026-10-23 07:10 | Automático | Automático | 0 | 1187.5
2026-10-23 07:20 | Automático | Automático | 0 | 1200.4
2026-10-23 07:30 | Automático | Automático | 0 | 1140.9
2026-10-23 07:40 | Automático | Automático | 0 | 1162.6
2026-10-23 07:50 | Automático | Automático | 0 | 1186.3
2026-10-23 08:00 | Automático | Automático | 0 | 1198.6
2026-10-23 08:10 | Automático | Automático | 0 | 1188
2026-10-23 08:20 | Automático | Automático | 0 | 1164.9
2026-10-23 08:30 | Automático | Automático | 0 | 1193.3
2026-10-23 08:40 | Automático | Automático | 0 | 1178.7
2026-10-23 08:50 | Automático | Automático | 0 | 1163.3
2026-10-23 09:00 | Automático | Automático | 0 | 1198.2
2026-10-23 09:10 | Automático | Automático | 0 | 1184.8
2026-10-23 09:20 | Automático | Automático | 0 | 1219.9
2026-10-23 09:30 | Automático | Automático | 0 | 1206.6
2026-10-23 09:40 | Automático | Automático | 0 | 1208.4
2026-10-23 09:50 | Automático | Automático | 0 | 1198
2026-10-23 10:00 | Automático | Automático | 0 | 1168.9
2026-10-23 10:10 | Automático | Automático | 0 | 1166.6
2026-10-23 10:20 | Automático | Automático | 0 | 1153.2
2026-10-23 10:30 | Automático | Automático | 0 | 1262
2026-10-23 10:40 | Automático | Automático | 0 | 1163
2026-10-23 10:50 | Automático | Automático | 0 | 1184.8
2026-10-23 11:00 | Automático | Automático | 0 | 1181
2026-10-23 11:10 | Automático | Automático | 0 | 1183
2026-10-23 11:20 | Automático | Automático | 0 | 1175.4
2026-10-23 11:30 | Automático | Automático | 0 | 1143.3
2026-10-23 11:40 | Automático | Automático | 0 | 1165
2026-10-23 11:50 | Automático | Automático | 0 | 1155.2
2026-10-23 12:00 | Automático | Automático | 0 | 1186.8
2026-10-23 12:10 | Automático | Automático | 0 | 1172.9
2026-10-23 12:20 | Automático | Automático | 0 | 1172.8
2026-10-23 12:30 | Automático | Automático | 0 | 1195.4
2026-10-23 12:40 | Automático | Automático | 0 | 1175.4
2026-10-23 12:50 | Automático | Automático | 0 | 1213.3
2026-10-23 13:00 | Automático | Automático | 0 | 1180.3
2026-10-23 13:10 | Automático | Automático | 0 | 1195.6
2026-10-23 13:20 | Automático | Automático | 0 | 1156.9
2026-10-23 13:30 | Automático | Automático | 0 | 1206.4
2026-10-23 13:40 | Automático | Automático | 0 | 1179.9
2026-10-23 13:50 | Automático | Automático | 0 | 1200.2
2026-10-23 14:00 | Automático | Automático | 0 | 1198.3
2026-10-23 14:10 | Automático | Automático | 0 | 1185.7
2026-10-23 14:20 | Automático | Automático | 0 | 1195.4
2026-10-23 14:30 | Automático | Automático | 0 | 1180.4
2026-10-23 14:40 | Automático | Automático | 0 | 1223.7
2026-10-23 14:50 | Automático | Automático | 0 | 1213.4
2026-10-23 15:00 | Automático | Automático | 0 | 1202.1
2026-10-23 15:10 | Automático | Automático | 0 | 1160.5
2026-10-23 15:20 | Automático | Automático | 0 | 1162.5
2026-10-23 15:30 | Automático | Automático | 0 | 1173.4
2026-10-23 15:40 | Automático | Automático | 0 | 1183.9
2026-10-23 15:50 | Automático | Automático | 0 | 1201.2
2026-10-23 16:00 | Automático | Automático | 0 | 1167.6
2026-10-23 16:10 | Automático | Automático | 0 | 1219.4
2026-10-23 16:20 | Automático | Automático | 0 | 1190.1
2026-10-23 16:30 | Automático | Automático | 0 | 1139.7
2026-10-23 16:40 | Automático | Automático | 0 | 1178.1
2026-10-23 16:50 | Automático | Automático | 0 | 1125.4
2026-10-23 17:00 | Automático | Automático | 0 | 1171.2
2026-10-23 17:10 | Automático | Automático | 0 | 1176.3
2026-10-23 17:20 | Automático | Automático | 0 | 1174.7
2026-10-23 17:30 | Automático | Automático | 0 | 1181.9
2026-10-23 17:40 | Automático | Automático | 0 | 1180.1
2026-10-23 17:50 | Automático | Automático | 0 | 1175.2
2026-10-23 18:00 | Automático | Automático | 0 | 1227.6
2026-10-23 18:10 | Automático | Automático | 0 | 1220.4
2026-10-23 18:20 | Automático | Automático | 0 | 1161.5
2026-10-23 18:30 | Automático | Automático | 0 | 1221.3
2026-10-23 18:40 | Automático | Automático | 0 | 1149.5
2026-10-23 18:50 | Automático | Automático | 0 | 1169.6
2026-10-23 19:00 | Automático | Automático | 0 | 1228.1
2026-10-23 19:10 | Automático | Automático | 0 | 1134
2026-10-23 19:20 | Automático | Automático | 0 | 1204.4
2026-10-23 19:30 | Automático | Automático | 0 | 1158.7
2026-10-23 19:40 | Automático | Automático | 0 | 1186.4
2026-10-23 19:50 | Automático | Automático | 0 | 1185.5
2026-10-23 20:00 | Automático | Automático | 0 | 1232.4
2026-10-23 20:10 | Automático | Automático | 0 | 1169.7
2026-10-23 20:20 | Automático | Automático | 0 | 1188.3
2026-10-23 20:30 | Automático | Automático | 0 | 1205.7
2026-10-23 20:40 | Automático | Automático | 0 | 1183.7
2026-10-23 20:50 | Automático | Automático | 0 | 1169.4
2026-10-23 21:00 | Automático | Automático | 0 | 1188.5
2026-10-23 21:10 | Automático | Automático | 0 | 1192.3
2026-10-23 21:20 | Automático | Automático | 0 | 1212.1
2026-10-23 21:30 | Automático | Automático | 0 | 1166.4
2026-10-23 21:40 | Automático | Automático | 0 | 1178.8
2026-10-23 21:50 | Automático | Automático | 0 | 1198.1
2026-10-23 22:00 | Automático | Automático | 0 | 1185.8
2026-10-23 22:10 | Automático | Automático | 0 | 1185.4
2026-10-23 22:20 | Automático | Automático | 0 | 1189.6
2026-10-23 22:30 | Automático | Automático | 0 | 1172.6
2026-10-23 22:40 | Automático | Automático | 0 | 1170
2026-10-23 22:50 | Automático | Automático | 0 | 1201
2026-10-23 23:00 | Automático | Automático | 0 | 1162.6
2026-10-23 23:10 | Automático | Automático | 0 | 1219.1
2026-10-23 23:20 | Automático | Automático | 0 | 1195.4
2026-10-23 23:30 | Automático | Automático | 0 | 1158.1
2026-10-23 23:40 | Automático | Automático | 0 | 1197.1
2026-10-23 23:50 | Automático | Automático | 0 | 1194.2
Note on D1: 1 quando qualquer equipamento (07CR001, 07CR002, 07AL001, 07TP018) estiver em falha no instante.

## Janelas
Horário do resultado MES | Compressão MES (daN/pelota) | Início da janela | Fim da janela | Ensaios do módulo (Good) | Média do módulo (daN/pelota) | DP médio do módulo (daN/pelota) | Fração em automático e sem falha | Alimentação média (t/h) | Situação da janela | Diferença módulo menos MES (daN/pelota) | Diferença relativa | Média dos dois métodos (daN/pelota) | Fora dos limites de concordância? | X gráfico | MES gráfico | Módulo gráfico | Diferença gráfico | Média gráfico | MES válida | Módulo válido
2026-10-20 02:00 | 304 | 2026-10-20 | 2026-10-20 02:00 | 3 | 303.5333 | 50.6 | 100% | 1191.3833 | Válida | -0.46667 | -0.1535% | 303.7667 | Não | 2026-10-20 02:00 | 304 | 303.5333 | -0.46667 | 303.7667 | 304 | 303.5333
2026-10-20 04:00 | 309 | 2026-10-20 02:00 | 2026-10-20 04:00 | 2 | 318.15 | 55.5 | 100% | 1178.975 | Inválida: poucos ensaios do módulo |  |  |  |  | 2026-10-20 04:00 | 309 | 318.15 | #N/A | #N/A
2026-10-20 06:00 | 310 | 2026-10-20 04:00 | 2026-10-20 06:00 | 4 | 311.275 | 50.175 | 100% | 1188.9167 | Válida | 1.275 | 0.4113% | 310.6375 | Não | 2026-10-20 06:00 | 310 | 311.275 | 1.275 | 310.6375 | 310 | 311.275
2026-10-20 08:00 | 291 | 2026-10-20 06:00 | 2026-10-20 08:00 | 4 | 303.575 | 51.55 | 100% | 1191.0667 | Válida | 12.575 | 4.321% | 297.2875 | Não | 2026-10-20 08:00 | 291 | 303.575 | 12.575 | 297.2875 | 291 | 303.575
2026-10-20 10:00 | 315 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 10:00 | 4 | 303.625 | 55.95 | 100% | 1193.4 | Válida | -11.375 | -3.611% | 309.3125 | Não | 2026-10-20 10:00 | 315 | 303.625 | -11.375 | 309.3125 | 315 | 303.625
2026-10-20 12:00 | 313 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 12:00 | 4 | 306.55 | 50.25 | 100% | 1183.9667 | Válida | -6.45 | -2.061% | 309.775 | Não | 2026-10-20 12:00 | 313 | 306.55 | -6.45 | 309.775 | 313 | 306.55
2026-10-20 14:00 | 299 | 2026-10-20 12:00 | 2026-10-20 14:00 | 4 | 307.35 | 57.475 | 100% | 1179.9333 | Válida | 8.35 | 2.793% | 303.175 | Não | 2026-10-20 14:00 | 299 | 307.35 | 8.35 | 303.175 | 299 | 307.35
2026-10-20 16:00 | 294 | 2026-10-20 14:00 | 2026-10-20 16:00 | 4 | 304.575 | 53.5 | 100% | 1185.6167 | Válida | 10.575 | 3.597% | 299.2875 | Não | 2026-10-20 16:00 | 294 | 304.575 | 10.575 | 299.2875 | 294 | 304.575
2026-10-20 18:00 | 296 | 2026-10-20 16:00 | 2026-10-20 18:00 | 4 | 309.75 | 51.8 | 100% | 1175.7583 | Válida | 13.75 | 4.645% | 302.875 | Não | 2026-10-20 18:00 | 296 | 309.75 | 13.75 | 302.875 | 296 | 309.75
2026-10-20 20:00 | 303 | 2026-10-20 18:00 | 2026-10-20 20:00 | 4 | 314.6 | 51.35 | 100% | 1187.175 | Válida | 11.6 | 3.828% | 308.8 | Não | 2026-10-20 20:00 | 303 | 314.6 | 11.6 | 308.8 | 303 | 314.6
2026-10-20 22:00 | 281 | 2026-10-20 20:00 | 2026-10-20 22:00 | 3 | 296.9333 | 50.7 | 100% | 1204.5083 | Válida | 15.9333 | 5.67% | 288.9667 | Não | 2026-10-20 22:00 | 281 | 296.9333 | 15.9333 | 288.9667 | 281 | 296.9333
2026-10-21 | 277 | 2026-10-20 22:00 | 2026-10-21 | 4 | 293.425 | 54.15 | 100% | 1178.0167 | Válida | 16.425 | 5.93% | 285.2125 | Não | 2026-10-21 | 277 | 293.425 | 16.425 | 285.2125 | 277 | 293.425
2026-10-21 02:00 | 279 | 2026-10-21 | 2026-10-21 02:00 | 4 | 277.95 | 55.975 | 100% | 1194.1667 | Válida | -1.05 | -0.3763% | 278.475 | Não | 2026-10-21 02:00 | 279 | 277.95 | -1.05 | 278.475 | 279 | 277.95
2026-10-21 04:00 | 254 | 2026-10-21 02:00 | 2026-10-21 04:00 | 4 | 281.8 | 51.525 | 100% | 1182.65 | Válida | 27.8 | 10.94% | 267.9 | Sim | 2026-10-21 04:00 | 254 | 281.8 | 27.8 | 267.9 | 254 | 281.8
2026-10-21 06:00 | 288 | 2026-10-21 04:00 | 2026-10-21 06:00 | 4 | 278 | 56.9 | 100% | 1200.8417 | Válida | -10 | -3.472% | 283 | Não | 2026-10-21 06:00 | 288 | 278 | -10 | 283 | 288 | 278
2026-10-21 08:00 | 288 | 2026-10-21 06:00 | 2026-10-21 08:00 | 4 | 274.625 | 50.9 | 100% | 1187.4583 | Válida | -13.375 | -4.644% | 281.3125 | Não | 2026-10-21 08:00 | 288 | 274.625 | -13.375 | 281.3125 | 288 | 274.625
2026-10-21 10:00 | 263 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 10:00 | 4 | 285.725 | 48.9 | 0% | 1189.8167 | Inválida: amostragem em manual ou em falha |  |  |  |  | 2026-10-21 10:00 | 263 | 285.725 | #N/A | #N/A
2026-10-21 12:00 | 259 | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 12:00 | 4 | 277.1 | 53.75 | 0% | 1175.6333 | Inválida: amostragem em manual ou em falha |  |  |  |  | 2026-10-21 12:00 | 259 | 277.1 | #N/A | #N/A
2026-10-21 14:00 | 264 | 2026-10-21 12:00 | 2026-10-21 14:00 | 4 | 285.275 | 49.475 | 0% | 1179.7833 | Inválida: amostragem em manual ou em falha |  |  |  |  | 2026-10-21 14:00 | 264 | 285.275 | #N/A | #N/A
2026-10-21 16:00 | 257 | 2026-10-21 14:00 | 2026-10-21 16:00 | 4 | 270.9 | 52.575 | 100% | 1180.325 | Válida | 13.9 | 5.409% | 263.95 | Não | 2026-10-21 16:00 | 257 | 270.9 | 13.9 | 263.95 | 257 | 270.9
2026-10-21 18:00 | 269 | 2026-10-21 16:00 | 2026-10-21 18:00 | 4 | 271.375 | 53.275 | 100% | 1175.95 | Válida | 2.375 | 0.8829% | 270.1875 | Não | 2026-10-21 18:00 | 269 | 271.375 | 2.375 | 270.1875 | 269 | 271.375
2026-10-21 20:00 | 259 | 2026-10-21 18:00 | 2026-10-21 20:00 | 4 | 284.125 | 54.4 | 100% | 1198.5917 | Válida | 25.125 | 9.701% | 271.5625 | Não | 2026-10-21 20:00 | 259 | 284.125 | 25.125 | 271.5625 | 259 | 284.125
2026-10-21 22:00 | 291 | 2026-10-21 20:00 | 2026-10-21 22:00 | 4 | 296.425 | 52.5 | 100% | 1190.125 | Válida | 5.425 | 1.864% | 293.7125 | Não | 2026-10-21 22:00 | 291 | 296.425 | 5.425 | 293.7125 | 291 | 296.425
2026-10-22 | 317 | 2026-10-21 22:00 | 2026-10-22 | 4 | 306.15 | 52.775 | 100% | 1204.275 | Válida | -10.85 | -3.423% | 311.575 | Não | 2026-10-22 | 317 | 306.15 | -10.85 | 311.575 | 317 | 306.15
2026-10-22 02:00 | 292 | 2026-10-22 | 2026-10-22 02:00 | 4 | 306.975 | 50.475 | 100% | 1196.0083 | Válida | 14.975 | 5.128% | 299.4875 | Não | 2026-10-22 02:00 | 292 | 306.975 | 14.975 | 299.4875 | 292 | 306.975
2026-10-22 04:00 | 296 | 2026-10-22 02:00 | 2026-10-22 04:00 | 3 | 306.4667 | 50.0333 | 100% | 1191.925 | Válida | 10.4667 | 3.536% | 301.2333 | Não | 2026-10-22 04:00 | 296 | 306.4667 | 10.4667 | 301.2333 | 296 | 306.4667
2026-10-22 06:00 | 282 | 2026-10-22 04:00 | 2026-10-22 06:00 | 4 | 309.575 | 52.7 | 100% | 1171.6 | Válida | 27.575 | 9.778% | 295.7875 | Sim | 2026-10-22 06:00 | 282 | 309.575 | 27.575 | 295.7875 | 282 | 309.575
2026-10-22 08:00 | 302 | 2026-10-22 06:00 | 2026-10-22 08:00 | 3 | 307.2 | 48.5333 | 100% | 1182.4083 | Válida | 5.2 | 1.722% | 304.6 | Não | 2026-10-22 08:00 | 302 | 307.2 | 5.2 | 304.6 | 302 | 307.2
2026-10-22 10:00 | 298 | 2026-10-22 08:00 | 2026-10-22 10:00 | 3 | 312.3667 | 46.8 | 100% | 1174.45 | Válida | 14.3667 | 4.821% | 305.1833 | Não | 2026-10-22 10:00 | 298 | 312.3667 | 14.3667 | 305.1833 | 298 | 312.3667
2026-10-22 12:00 | 321 | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 12:00 | 4 | 311.7 | 56.525 | 100% | 1193.35 | Válida | -9.3 | -2.897% | 316.35 | Não | 2026-10-22 12:00 | 321 | 311.7 | -9.3 | 316.35 | 321 | 311.7
2026-10-22 14:00 | 306 | 2026-10-22 12:00 | 2026-10-22 14:00 | 4 | 311.05 | 55.425 | 100% | 1182.9417 | Válida | 5.05 | 1.65% | 308.525 | Não | 2026-10-22 14:00 | 306 | 311.05 | 5.05 | 308.525 | 306 | 311.05
2026-10-22 16:00 | 295 | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 16:00 | 4 | 304.025 | 47.9 | 100% | 1204.7917 | Válida | 9.025 | 3.059% | 299.5125 | Não | 2026-10-22 16:00 | 295 | 304.025 | 9.025 | 299.5125 | 295 | 304.025
2026-10-22 18:00 | 292 | 2026-10-22 16:00 | 2026-10-22 18:00 | 4 | 297.625 | 52.425 | 100% | 1186.3167 | Válida | 5.625 | 1.926% | 294.8125 | Não | 2026-10-22 18:00 | 292 | 297.625 | 5.625 | 294.8125 | 292 | 297.625
2026-10-22 20:00 | 272 | 2026-10-22 18:00 | 2026-10-22 20:00 | 4 | 286.525 | 50.125 | 100% | 1190.7167 | Válida | 14.525 | 5.34% | 279.2625 | Não | 2026-10-22 20:00 | 272 | 286.525 | 14.525 | 279.2625 | 272 | 286.525
2026-10-22 22:00 | 258 | 2026-10-22 20:00 | 2026-10-22 22:00 | 4 | 279.45 | 54.1 | 0% | 1188.7583 | Inválida: amostragem em manual ou em falha |  |  |  |  | 2026-10-22 22:00 | 258 | 279.45 | #N/A | #N/A
2026-10-23 | 272 | 2026-10-22 22:00 | 2026-10-23 | 4 | 278.525 | 51.1 | 75% | 1208.4 | Inválida: amostragem em manual ou em falha |  |  |  |  | 2026-10-23 | 272 | 278.525 | #N/A | #N/A
2026-10-23 02:00 | 271 | 2026-10-23 | 2026-10-23 02:00 | 4 | 285.425 | 53.1 | 100% | 1194.875 | Válida | 14.425 | 5.323% | 278.2125 | Não | 2026-10-23 02:00 | 271 | 285.425 | 14.425 | 278.2125 | 271 | 285.425
2026-10-23 08:00 | 271 | 2026-10-23 06:00 | 2026-10-23 08:00 | 4 | 272.05 | 46.175 | 100% | 1183.575 | Válida | 1.05 | 0.3875% | 271.525 | Não | 2026-10-23 08:00 | 271 | 272.05 | 1.05 | 271.525 | 271 | 272.05
2026-10-23 10:00 | 268 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-23 10:00 | 4 | 270.9 | 55.425 | 100% | 1191.8917 | Válida | 2.9 | 1.082% | 269.45 | Não | 2026-10-23 10:00 | 268 | 270.9 | 2.9 | 269.45 | 268 | 270.9
2026-10-23 12:00 | 261 | 2026-10-23 10:00 | 2026-10-23 12:00 | 4 | 276.85 | 53.9 | 100% | 1175.1167 | Válida | 15.85 | 6.073% | 268.925 | Não | 2026-10-23 12:00 | 261 | 276.85 | 15.85 | 268.925 | 261 | 276.85
2026-10-23 14:00 | 277 | 2026-10-23 12:00 | 2026-10-23 14:00 | 4 | 287.025 | 46.325 | 100% | 1186.325 | Válida | 10.025 | 3.619% | 282.0125 | Não | 2026-10-23 14:00 | 277 | 287.025 | 10.025 | 282.0125 | 277 | 287.025
2026-10-23 16:00 | 300 | 2026-10-23 14:00 | 2026-10-23 16:00 | 4 | 293.425 | 54.75 | 100% | 1190.0417 | Válida | -6.575 | -2.192% | 296.7125 | Não | 2026-10-23 16:00 | 300 | 293.425 | -6.575 | 296.7125 | 300 | 293.425
2026-10-23 18:00 | 285 | 2026-10-23 16:00 | 2026-10-23 18:00 | 2 | 304 | 56.5 | 100% | 1173.3083 | Inválida: poucos ensaios do módulo |  |  |  |  | 2026-10-23 18:00 | 285 | 304 | #N/A | #N/A
2026-10-23 20:00 | 316 | 2026-10-23 18:00 | 2026-10-23 20:00 | 4 | 310.75 | 48 | 100% | 1187.25 | Válida | -5.25 | -1.661% | 313.375 | Não | 2026-10-23 20:00 | 316 | 310.75 | -5.25 | 313.375 | 316 | 310.75
2026-10-23 22:00 | 298 | 2026-10-23 20:00 | 2026-10-23 22:00 | 3 | 308.2 | 50.2 | 100% | 1190.45 | Válida | 10.2 | 3.423% | 303.1 | Não | 2026-10-23 22:00 | 298 | 308.2 | 10.2 | 303.1 | 298 | 308.2
2026-10-24 | 290 | 2026-10-23 22:00 | 2026-10-24 | 3 | 302.8667 | 52.6 | 100% | 1185.9083 | Válida | 12.8667 | 4.437% | 296.4333 | Não | 2026-10-24 | 290 | 302.8667 | 12.8667 | 296.4333 | 290 | 302.8667
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Início da janela = IF([Horário do resultado MES]="","",[Horário do resultado MES]+Parametros!$B3/24)
Fim da janela = IF([Horário do resultado MES]="","",[Início da janela]+Parametros!$B2/24)
X gráfico = IF([Horário do resultado MES]="",NA(),[Horário do resultado MES])