## Leia-me
tbl_Calibracao · planilha coerente com o Power BI
COMO USAR
1. Na aba de calibração da Base_PowerBI_Gestao_Equipamentos.xlsx (SharePoint, pasta ZTESTE), apague as linhas de dados da tabela (mantenha o cabeçalho).
2. Nesta planilha, aba "Calibração", selecione de A2 até a última linha da coluna K, copie e cole na primeira linha de dados da sua tabela (coluna Tag).
3. Salve. No Power BI: Página Inicial > Atualizar.
Os cabeçalhos e a ordem das colunas são os mesmos da sua planilha; nada muda de estrutura.
O QUE O POWER BI USA
Obrigatórias: Tag, Equipamento, Laboratório, Próximo Vencimento. Muito recomendadas: Última Calibração, Local, Frequência (meses).
Todos os visuais de calibração (Em Dia, A Vencer, Vencido, criticidade, faixas) são calculados pelas DATAS. As colunas Certificado, Empresa Calibradora e Observações são opcionais.
COLUNA STATUS CALIBRAÇÃO (preenchida por fórmula)
OK = Próximo Vencimento hoje ou no futuro (calibração válida) · N/OK = Próximo Vencimento já passou (vencida) · vazio = sem data.
E/C (em calibração): digite por cima da fórmula quando o instrumento sair para calibrar. Ao voltar com certificado novo, atualize as datas e copie a fórmula da linha de cima.
A fórmula atualiza sozinha todo dia (usa HOJE). A lista de valores aceitos na célula é OK, N/OK e E/C.
O QUE FOI CORRIGIDO (células amarelas)
• PN - 646: Vencimento corrigido de 31/06/2026 para 30/06/2026 (dia inexistente)
• 66BL59: Vencimento corrigido de 31/09/2026 para 30/09/2026 (dia inexistente)
• PN 0543: linha repetida idêntica, mantida uma vez só
PARA CONFERIR (não foi alterado; só você sabe o valor certo)
• PN 456: Última Calibração 01/10/2026 está no futuro (seria 01/10/2025?).
• 66BL 71: frequência 12 meses, mas 01/03/2025 → 31/03/2027 dá 24 meses.
• 66PS 08 e 66PS01: frequência 6 meses, mas o intervalo entre as datas dá 12 meses.
• 66PS05: frequência 3 meses, mas 01/05/2025 → 30/08/2026 dá 15 meses.
• PN - 303: frequência 12 meses, mas 02/09/2026 → 13/02/2027 dá 5 meses.
• PV0002 e PV0003: frequência 1 mês com última calibração em 2021.
• Sem datas: PN 0634, PN 0615, PN 0613, PN 0636, PN 0611 e 66BL94 (aparecem como "Sem Data").
• TAGs quase iguais para peneiras diferentes: PN - 046 / PN 046, PN - 425 / PN 425, PN - 497 / PN 497.

## Calibração
Tag | Equipamento | Laboratório | Local | Frequência (meses) | Última Calibração | Próximo Vencimento | Status Calibração | Certificado | Empresa Calibradora | Observações
66AN 11 | Balança analisadora umidade | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-01
66AN12 | Balança analisadora umidade | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-31
66BL 54 | Balança de Precisão 25,0 kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-30
66BL 62 | Balança 4,200Kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-01 | 2027-03-31
66BL 68 | Balança 4,200Kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66BL 69 | Balança 4,200Kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66BL 71 | Balança 4,200Kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-03-01 | 2027-03-31
66BL 92 | Balança de Precisão 20,0 kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-31
66BL 95 | Balança de Precisão 3,100 Kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-11-01 | 2026-11-01
66BL 98 | Balança de Precisão 20,0 kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-31
66BL 99 | Balança de Precisão 20,0 kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-31
66BL 60 | Balança de Precisão 20,0 kg | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66EF 05 | Estufa 05 | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-28
66EF 23 | Estufa 23 | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-30
66TA 05 | Tambor de Abrasao | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-05-01 | 2026-12-01
66TA 06 | Tambor de Abrasao | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-07-01 | 2027-01-31
66TA 08 | Tambor de Abrasao | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-05-01 | 2026-12-01
66TA 09 | Tambor de Abrasao | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-04-01 | 2026-10-01
66 PS 07 | Prensa hidráulica | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-07-01 | 2027-01-31
66PS 04 | Prensa hidráulica | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-07-02 | 2027-02-01
66PS 08 | Prensa hidráulica | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-05-01 | 2027-05-31
66PS 10 | Prensa elétrica | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-05-01 | 2026-11-01
66PS 06 | Prensa P. Crua Elétrica | LCP | FÍSICO | 6 | 2025-10-01 | 2026-10-31
66PS01 | Prensa P. Crua Manual | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-03-01 | 2027-03-31
66PB 01 | Permeabilímetro Fisher | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-07-01 | 2027-01-31
66PB 04 | Permeabilímetro Blaine | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-03-01 | 2026-10-01
66PB 07 | Permeabilímetro Blaine | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-03-01 | 2026-10-01
66PB 08 | Permeabilímetro Blaine | LCP | FÍSICO | 6 | 2026-03-01 | 2026-10-01
66PB 09 | Permeabilímetro Fisher | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-01 | 2026-10-01
PN - 046 | Peneira circular 3,15mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 057 | Peneira circular 9,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-06 | 2027-03-05
PN - 148 | Peneira circular 22,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-31
PN - 149 | Peneira circular 25,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-01 | 2027-03-31
PN - 303 | Peneira circular 10,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-09-02 | 2027-02-13
PN - 334 | Peneira retangular 16,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 374 | Peneira circular 6,3mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 395 | Peneira retangular 14,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 398 | Peneira retangular 19,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 420 | Peneira circular 10,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 423 | Peneira circular 19,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-01 | 2027-03-31
PN - 425 | Peneira circular 5,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 430 | Peneira circular 6,3mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 431 | Peneira circular 9,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 432 | Peneira circular 8,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 434 | Peneira circular 1,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 467 | Peneira circular 14,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-03
PN - 478 | Peneira retangular 19,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 482 | Peneira circular 16,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-31
PN - 490 | Peneira circular 12,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 493 | Peneira circular 30,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-08-01 | 2026-08-01
PN - 497 | Peneira circular 16,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 500 | Peneira circular 0,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 501 | Peneira circular 0,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 505 | Peneira retangular 8,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 516 | Peneira retangular 16,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-05-30 | 2027-05-29
PN - 558 | Peneira retangular 9,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN - 593 | Peneira circular 1,18mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-31
PN - 646 | Peneira retangular 9,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-06-01 | 2026-06-30 |  |  |  | Vencimento corrigido de 31/06/2026 para 30/06/2026 (dia inexistente)
PN 046 | Peneira circular 1,18mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN 425 | Peneira circular 16,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN 456 | Peneira circular 1,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-10-01 | 2027-10-31
PN 497 | Peneira circular 5,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN 499354 | Peneira circular 100# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 499355 | Peneira circular 100# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 499861 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 499862 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 499863 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 513192 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-31 | 2027-01-31
PN 513193 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-31 | 2027-01-31
PN 513194 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-31 | 2027-01-31
PN 513195 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-31 | 2027-01-31
PN 563 | Peneira retangular 14,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN 598 | Peneira circular 200# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 624 | Peneira circular 200# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 625 | Peneira circular 200# | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-07-01 | 2026-07-31
PN 628 | Peneira circular 100# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 631 | Peneira retangular 6,3mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-06-01 | 2026-06-01
PN 647 | Peneira retangular 8,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-31
PN 649 | Peneira retangular 6,3mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-06 | 2027-03-05
PN 650 | Peneira retangular 14,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-03-01 | 2027-03-01
PN 666 | Peneira retangular 12,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-31
PN 670 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN 671 | Peneira circular 325# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-07-01 | 2027-07-31
PN413 | Peneira retangular 9,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-30 | 2027-01-31
PN498 | Peneira circular 1,18mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN527 | Peneira circular 200# | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN-592 | Peneira circular 2,0mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-02-01 | 2026-02-03
PN614 | Peneira circular 12,5mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-31
PN639 | Peneira circular 3,15mm | LCP | FÍSICO | 12 | 2025-02-01 | 2026-02-03
66WT 04 | BALANÇA DE BANCADA 210G | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66WT051 | BALANÇA DE BANCADA 210G | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66BL 80 | BALANÇA DE BANCADA 210G | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66BL86 | BALANÇA DE BANCADA 210G | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
66WT081 | BALANÇA DE BANCADA 120G | LCE | QUÍMICO | 12 | 2025-11-01 | 2026-11-01
66EF 04 | ESTUFA | LCE | QUÍMICO | 12 | 2025-10-02 | 2026-10-02
66EF 20 | ESTUFA | LCE | QUÍMICO | 12 | 2025-10-02 | 2026-10-02
66FN 13 | FORNO MUFLA (MENOR) | LCE | QUÍMICO | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-01
66FN 26 | FORNO MUFLA | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
66FN 27 | FORNO MUFLA | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
BD0006 | Dosador do Titulador Potenciométrico | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-06-01 | 2027-06-01
BD0007 | Dosador do Titulador Potenciométrico | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-06-01 | 2027-06-01
BD0008 | Dosador do Titulador Potenciométrico | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-06-01 | 2027-06-01
BD0009 | Dosador do Titulador Potenciométrico | LCE | QUÍMICO | 12 | 2026-06-01 | 2027-06-01
PV0002 | Esfera padrão Picnômetro | LCE | QUÍMICO | 1 | 2021-09-01 | 2026-11-01
PV0003 | Esfera padrão Picnômetro | LCE | QUÍMICO | 1 | 2021-09-01 | 2026-11-01
BD0001 | Bureta digital | LCE | QUÍMICO | 24 | 2024-08-01 | 2026-10-01
BD0003 | Bureta digital | LCE | QUÍMICO | 24 | 2024-08-01 | 2026-10-01
BD0002 | Bureta digital | LCE | QUÍMICO | 24 | 2024-09-01 | 2026-11-30
BD0004 | Bureta digital | LCE | QUÍMICO | 24 | 2024-09-01 | 2026-11-30
66PS05 | Máquina de compressão | LCE | TORRE 3 | 3 | 2025-05-01 | 2026-08-30
PN 0154 | Peneira Retangular 19 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0448 | Peneira retangular 16 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0438 | Peneira retangular 14 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
PN 0372 | Peneira retangular 10 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
PN 0573 | Peneira retangular 8 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-01
PN 0361 | Peneira retangular 6,3 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
PN 0364 | Peneira retangular 19 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2024-12-01 | 2026-08-30
PN 0485 | Peneira retangular 16 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
PN 0645 | Peneira retangular 14 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
PN 0662 | Peneira retangular 12,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-04-01 | 2027-04-01
PN 0481 | Peneira retangular 9,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0408 | Peneira retangular 8,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-01
PN 0293 | Peneira retangular 6,3 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0585 | Peneira circular 12,5mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-01-01 | 2027-01-01
PN 0426 | Peneira circular 16,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-01
PN 0634 | Peneira circular 12,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12
PN 0571 | Peneira circular 10,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0642 | Peneira circular 0,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2024-11-01 | 2026-08-30
PN 0487 | Peneira circular 19,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2024-12-01 | 2026-08-30
PN 0543 | Peneira circular 100# | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
PN 0615 | Peneira circular 10,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12
PN 0640 | Peneira circular 2,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-02-01 | 2026-08-30
PN 0638 | Peneira circular 5,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-02-01 | 2026-08-30
PN 0613 | Peneira circular 16,0 mm | LCE | TORRE 3 | 12
PN 0636 | Peneira circular 9,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12
PN 0545 | Peneira circular 9,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
PN 0591 | Peneira circular 3,15 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0592 | Peneira circular 2,00 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-02-01 | 2027-02-01
PN 0542 | Peneira circular 1,00 mm | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-01
PN 0611 | Peneira circular 0,5 mm | LCE | TORRE 3 | 12
66EF24 | Estufa Quimis | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-04-01 | 2026-08-30
66EF14 | Estufa Ethik | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-02-01 | 2026-08-30
66BL93 | Balança Prix 20 kg | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-12-30 | 2026-12-30
66BL47 | Balança 3100 g | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-05-01 | 2027-05-01
66AN13 | Balança analisadora Prix 110g | LCE | TORRE 3 | 12 | 2026-03-01 | 2027-03-01
66BL94 | Balança Toledo 50kg | LCE | TORRE 3 | 12
66BL59 | Balança Toledo 25kg | LCE | TORRE 3 | 12 | 2025-03-01 | 2026-09-30 |  |  |  | Vencimento corrigido de 31/09/2026 para 30/09/2026 (dia inexistente)
Formulas:
Status Calibração = IF([Próximo Vencimento]="","",IF([Próximo Vencimento]<TODAY(),"N/OK","OK"))